УТВЕРЖДАЮ:

Директор ООО «СкопаСервис»

________________ Мамедов Н.Х.

«  29  »  декабря  2011 г.

# План мероприятий

# ул. Граничная, д. 40 на 2012 год

| № п.п | Наименование работ | Срок выполнения |
| --- | --- | --- |
|  | Очистка ливневой дренажной канализации. | Январь-декабрь |
|  | Промывка канализационных стояков и лежаков в подвальных помещениях. | Январь-декабрь |
|  | Ревизия и смена кранов на стояках ГВС, ХВС в подвале и на тех.этаже. | Февраль-ноябрь |
|  | Подготовка дома к отопительному сезону: промывка, опрессовка внутренней системы отопления, ревизия запорной арматуры, замена термометров, манометров, промывка фильтров на трубопроводах ХВС и ГВС. | Май-сентябрь |
|  | Ревизия в электрощитовых и замена вышедшего из строя оборудования. | 1 раз в год |
|  | Уборка от мусора подвального помещения, технического этажа и кровли. | Июнь-сентябрь |
|  | Промывка теплообменника в ИТП, ГВС и отопления. | Июнь-август |
|  | Регулировка насосов на системе ГВС в ИТП. | Март-апрель |
|  | Техническое обслуживание средств системы автоматики незадымляемости дома. | Март-декабрь |
|  | Установка пожарных рукавов на этажах. | Май-декабрь |
|  | Изготовление и установка дверей на 1-х этажах в 1-м и 2-м подъездах, где установлено общедомовое оборудование. | Апрель |
|  | Ремонт дверей на лестничных клетках с заменой армированного стекла, установка пружин, ручек, замков. | Январь-декабрь |
|  | В квартирных коридорах 1 и 2 подъездов, взамен разбитых щитов, произвести монтаж открытого пространства под электрощитками из несгораемых материалов (асбестоплиты). | Май |
|  | Ремонт кровли над помещением консьержки в 5-м подъезде дома. | Май |
|  | Окраска бордюрного камня, осветительных опор, разметка парковочных мест, побелка деревьев. | Май-июнь |
|  | Завоз плодородного грунта. | Май-июнь |
|  | Выполнение ограждения клумб. | Май-июнь |
|  | Приобретение посадочного материала для клумб. Подсадка кустарников, высадка цветочной рассады. | Май-июнь |
|  | Завоз песка в песочницу. | Июнь |
|  | Приобретение химических реагентов, инвентаря для осенне-зимнего периода и завоз песка для посыпки тротуаров в зимний период. | Сентябрь |
|  | Уборка и вывоз снега с придомовой территории. | В зимний период |
|  | Работа с жителями, консультации, составление смет, актов,АДС. | Постоянно |
|  | Своевременная доставка квитанций собственникам по оплате коммунальных услуг. | Ежемесячно |
|  | Периодическое техническое освидетельствование и измерительные работы на лифтах. | Сентябрь-октябрь |
|  | Страхование лифтов. | Май |
|  | Измерение сопротивления петли «фаза-нуль» на лифтах. | Сентябрь-октябрь |
|  | Запуск в работу мусоропровода. | Апрель-май |
|  | Прочистка и промывка стволов мусоропровода. | Ежеквартально |
|  | Дератизация и дезинсекция в подвале и мусорокамерах. | Ежеквартально |
|  | Замена и утилизация вышедших из строя выключателей, ламп и светильников в местах общего пользования. | Январь-декабрь |

Начальник ЖЭО                                                Н.А.Лебедева