# План мероприятий

ул. Лесные поляны, д. 4

на 2011 год

| № п.п | Наименование работ | Срок выполнения |
| --- | --- | --- |
| 1 | Замена запорной арматуры на стояках ГВС, ХВС и отопления | Январь- сентябрь |
| 2 | Промывка и опрессовка системы отопления дома и предъявление системы отопления дома теплоснабжающей организации с получением акта подготовки дома к зиме. | По графику ООО «Теплосеть» |
| 3 | Замена задвижки на элеваторном узле | Май |
| 4 | Ревизия канализационных стояков в подвале и замена аварийных участков | Март- май |
| 5 | Монтаж трубопроводов из полипропилена (металлопласта) для перепуска стояков отопления и слив в канализацию | Март- июнь |
| 6 | Уборка от мусора тех.этажа и подвала. | По мере необходи- мости |
| 7 | Окраска металлической балки перекрытия тех.этажа антикоррозийной краской. | Январь |
| 8 | Выполнение перекатки на новую скатку пожарных рукавов, присоединение к противопожарным стоякам в межквартирных холлах. | Январь |
| 9 | Замер сопротивления изоляции электрических сетей и заземляющих устройств с привлечением специализированной организации. | январь |
| 10 | Выполнение регламентных работ с привлечением специализированной организации по техническому обслуживанию и ремонту (ТО и ТПР) автоматических установок пожарной сигнализации, пожаротушения и дымоудаления. | Май |
| 11 | Приобретение и установка армированного стекла в дверях переходных балконов. | Май |
| 12 | Ремонт наличников, замена стекол, установка пружин, ручек и щеколд в дверях на переходных балконах, межквартирных коридорах. | Январь- декабрь |
| 13 | Ревизия оборудования в электрощитовой, поэтажных щитках. | Январь- декабрь |
| 14 | Замена вышедших из строя выключателей, ламп и светильников в местах общего пользования | Январь- декабрь |
| 15 | Ремонт мусорокамеры | апрель |
| 16 | Восстановление связи с лифтами из лифтерной с выводом кнопки на компьютерный пульт | июнь |
| 17 | Выдача предписаний жителям, установившим в межквартирных коридорах двери с запором, препятствующим их свободному открыванию без ключа. | постоянно |
| 18 | Выполнение работ по благоустройству: - окраска скамеек, бордюрного камня, МАФ на детской площадке; - побелка деревьев; - завоз песка в песочницу; - приобретение и установка урны у подъезда; - завоз плодородного грунта для газонов; - посадка цветов; - приобретение инвентаря для уборки территории; - приобретение хим. реагентов и завоз песка для посыпки тротуаров в зимний период; - уборка и вывоз снега с придомовой территории; - ремонт асфальтового покрытия у подъезда дома (в плане благоустройства Администрации города). | Май- октябрь |
| 19 | Работа с жителям: - составление смет, актов, консультации. | Постоянно |
| 20 | Своевременная доставка квитанции на оплату коммунальных услуг. | Постоянно |
| 21 | Периодическое техническое освидетельствование и измерительные работа на лифтах. | декабрь |
| 22 | Измерение сопротивления петли «фазы-нуль» на лифтах | По графику спец.организации 1 раз в год |