# План мероприятий

# ул. Лесные поляны, д. 6

# на 2011 год

| № п.п | Наименование работ | Срок выполнения |
| --- | --- | --- |
| 1 | Замена запорной арматуры на стояках ГВС, ХВС и отопления | Январь- сентябрь |
| 2 | Промывка и опрессовка системы отопления дома и предъявление системы отопления дома теплоснабжающей организации с получением акта подготовки дома к зиме. | По графику ООО «Теплосеть» |
| 3 | Монтаж трубопроводов из полипропилена (металлопласта) для перепуска стояков отопления и слив в канализацию | Март- июнь |
| 4 | Окраска элеваторных узлов, замена манометров, термометров. | июнь |
| 5 | Уборка от мусора тех.этажа и подвала. | По мере необходи- мости |
| 6 | Окраска металлических балок перекрытия антикоррозийной краской | Январь |
| 7 | Выполнение перекатки на новую скатку пожарных рукавов, присоединение к противопожарным стоякам в межквартирных холлах. | Январь |
| 8 | Замер сопротивления изоляции электрических сетей и заземляющих устройств с привлечением специализированной организации. | январь |
| 9 | Выполнение регламентных работ с привлечением специализированной организации по техническому обслуживанию и ремонту (ТО и ТПР) автоматических установок пожарной сигнализации, пожаротушения и дымоудаления. | Май |
| 10 | Ремонт наличников, установка пружин, ручек и щеколд в дверях на переходных балконах, межквартирных коридорах. | Январь- декабрь |
| 11 | Приобретение и установка армированного стекла в дверях переходных балконов. | март |
| 12 | Ревизия оборудования в электрощитовой, поэтажных щитках. | Январь- декабрь |
| 13 | Замена вышедших из строя выключателей, ламп и светильников в местах общего пользования, в подвале, на чердаке | Январь- декабрь |
| 14 | Выдача предписаний жителям, установившим в межквартирных коридорах двери с запором, препятствующим их свободному открыванию без ключа. | постоянно |
| 15 | Выполнение работ по благоустройству: - окраска скамеек, бордюрного камня, МАФ на детской площадке; - побелка деревьев; - завоз песка в песочницу; -установка дополнительных скамеек в лесопарковой зоне; - завоз плодородного грунта для газонов; - посадка цветов; - приобретение инвентаря для уборки территории; - приобретение хим. реагентов и завоз песка для посыпки тротуаров в зимний период; - уборка и вывоз снега с придомовой территории. | Май- октябрь |
| 16 | Работа с жителям: - составление смет, актов, консультации. | Постоянно |
| 17 | Своевременная доставка квитанции на оплату коммунальных услуг. | Постоянно |
| 18 | Периодическое техническое освидетельствование и измерительные работа на лифтах. | Май |
| 19 | Измерение сопротивления петли «фазы-нуль» на лифтах | По графику спец.организации 1 раз в год |