УТВЕРЖДАЮ:

Директор ООО «СкопаСервис»

________________ Мамедов Н.Х.

«   29 »  декабря  2011 г.

# План мероприятий

ул. Лесные поляны, д. 4

на 2012 год

| № п.п | Наименование работ | Срок выполнения |
| --- | --- | --- |
|  | Замена и ревизия запорной арматуры на стояках ГВС, ХВС и отопления. | Январь- сентябрь |
|  | Промывка и опрессовка системы отопления дома и предъявление системы отопления дома теплоснабжающей организации с получением акта подготовки дома к зиме. | По графику ООО «Теплосеть» |
|  | Замена задвижки на элеваторном узле. | Май |
|  | Ревизия канализационных стояков в подвале и замена аварийных участков. | Март- май |
|  | Монтаж трубопроводов из полипропилена (металлопласта) для перепуска стояков отопления и слива в канализацию. | Март- июнь |
|  | Замена окон в машинном отделении на пластиковые в режиме открывания. | Июнь-июль |
|  | Уборка от мусора тех.этажа и подвала. | По мере необходимости |
|  | Выполнение перекатки на новую скатку пожарных рукавов, присоединение к противопожарным стоякам в межквартирных холлах. | Январь |
|  | Замер сопротивления изоляции электрических сетей и заземляющих устройств с привлечением специализированной организации. | Март |
|  | Восстановление системы пожарной сигнализации, пожаротушения и дымоудаления. | Май |
|  | Капитальный ремонт кровли. | При выделении средств из Федерального фонда |
|  | Замена светильников у мусоропровода и на незадымляемой лестнице на лампы с датчиком движения. | Май-декабрь |
|  | Малярно-восстановительный ремонт машинного помещения. | Май-июнь |
|  | Малярно-восстановительный ремонт холла. | Июнь |
|  | Сборка фановых стояков с отведением в общую вентиляционную шахту, выходящую на кровлю. | Январь-март |
|  | Ремонт наличников, замена стекол, установка пружин, ручек и щеколд в дверях на переходных балконах в межквартирных коридорах. | Январь- декабрь |
|  | Приобретение алюминиевых ящиков для выноса мусора из мусорокамеры. | Февраль |
|  | Малярно-восстановительный ремонт мусорокамеры. | Май-сентябрь |
|  | Дератизация и дезинсекция подвала и мусорокамеры. | Ежеквартально |
|  | Окраска металлических частей ограждения мусоросборника. | Май |
|  | Ревизия оборудования в электрощитовой и поэтажных щитках. | Январь- декабрь |
|  | Замена и утилизация вышедших из строя выключателей, ламп и светильников в местах общего пользования. | Январь- декабрь |
|  | Ремонт плиточных полов с частичной заменой плитки. |  |
|  | Утепление дверей на переходных балконах. |  |
|  | Ремонт и окраска цоколя. | Май-июнь |
|  | Восстановление связи с лифтами из лифтерной с выводом кнопки на компьютерный пульт. | Май-июнь |
|  | Выдача предписаний жителям, установившим в межквартирных коридорах двери с запором, препятствующим их свободному открыванию без ключа. | Постоянно |
|  | Посадка кустарников вокруг детской площадки (в середину палисадника высадка пионов) и вдоль дороги к мусоросборнику. | Май |
|  | Выполнение работ по благоустройству: - окраска скамеек, бордюрного камня, МАФ на детской площадке; - устройство вазонов с высадкой цветочной рассады; - побелка деревьев; - завоз песка в песочницу; - приобретение и установка урны у подъезда; - завоз плодородного грунта для газонов; - посадка цветов; - окос травы; - обрезка кустарников; - приобретение хим. реагентов и завоз песка для посыпки тротуаров в зимний период; - уборка и вывоз снега с придомовой территории; - уборка лесополосы от мусора (3 раза в год); - установка новогодней елки. | Май- декабрь |
|  | Дератизация и дизенсекция подвала и мусорокамеры. | Ежеквартально |
|  | Работа с жителями: - составление смет, актов, консультации,АДС. | Постоянно |
|  | Своевременная доставка квитанции на оплату коммунальных услуг. | Постоянно |
|  | Периодическое техническое освидетельствование и измерительные работы на лифтах. | Декабрь |
|  | Страхование лифтов. | Май |
|  | Измерение сопротивления петли «фаза-нуль» на лифтах. | Декабрь |
|  | Установка пластиковых окон в машинном помещении с режимом «проветривание». | Август |

Начальник ЖЭО                                                Н.А.Лебедева