УТВЕРЖДАЮ:

Директор ООО «СкопаСервис»

________________ Мамедов Н.Х.

« 29 »  декабря  2011 г.

# План мероприятий

# ул. Лесные поляны, д. 5 на 2012 год

| № п. п. | Наименование работ | Срок выполнения |
| --- | --- | --- |
|  | Замена запорной арматуры на стояках ГВС, ХВС и отопления. | Январь- сентябрь |
|  | Промывка с опрессовка системы отопления дома и предъявление системы отопления дома теплоснабжающей организации с получением акта подготовки дома к зиме. | По графику ООО «Теплосеть» |
|  | Монтаж трубопроводов из полипропилена (металлопласта) для перепуска стояков отопления и слива в канализацию. | Март- июнь |
|  | Окраска элеваторных узлов, замена и поверка манометров, термометров. | Июнь |
|  | Замена приборов отопления и ремонт в помещении консьержки | Июль |
|  | Уборка от мусора тех.этажа и подвала. | По мере необходимости |
|  | Штукатурка вентиляционных вытяжек на кровле. | Июнь |
|  | Выполнение перекатки на новую скатку пожарных рукавов, присоединение к противопожарным стоякам в межквартирных холлах. | Январь |
|  | Замер сопротивления изоляции электрических сетей и заземляющих устройств с привлечением специализированной организации. | Март |
|  | Восстановление пожарной сигнализации. | Май |
|  | Выполнение регламентных работ с привлечением специализированной организации по техническому обслуживанию и ремонту (ТО и ТПР) автоматических установок пожарной сигнализации, пожаротушения и дымоудаления. | Июнь-декабрь |
|  | Ремонт наличников, замена стекол, установка пружин, ручек и щеколд в дверях на переходных балконах, межквартирных коридорах. | Январь- декабрь |
|  | Приобретение и установка рассеивателей для светильников под лампы ЛБ-40. | Апрель-июнь |
|  | Малярно-восстановительный ремонт мусорокамеры. | Май-сентябрь |
|  | Дератизация и дезинсекция подвала и мусорокамеры. | Ежеквартально |
|  | Замена окна в машинном отделении на пластиковое в режиме проветривания. | Июнь-август |
|  | Выполнение парапетного покрытия из оцинкованного железа на кровле. | Июнь-сентябрь |
|  | Ремонт внутреннего водостока на тех.этаже. | Апрель-май |
|  | Обмазка битумной мастикой конька, вытяжки на кровле. | Июнь-август |
|  | Ремонт балконных козырьков над квартирами № 93, 94 | Июнь-август |
|  | Ремонт и окраска цоколя. | июнь |
|  | Ревизия оборудования в электрощитовой, поэтажных щитках. | Январь- декабрь |
|  | Замена и утилизация вышедших из строя выключателей, ламп и светильников в местах общего пользования, в подвале, на чердаке. | Январь- декабрь |
|  | Выдача предписаний жителям, установившим в межквартирных коридорах двери с запором, препятствующим их свободному открыванию без ключа. | Постоянно |
|  | Выполнение работ по благоустройству: - окраска вазонов, скамеек, бордюрного камня, - ремонт детской площадки; - побелка деревьев; - завоз песка в песочницу; -установка дополнительных скамеек в лесопарковой зоне; - завоз плодородного грунта для газонов; - приобретение и высадка цветочной рассады; - приобретение хим. реагентов и завоз песка для посыпки тротуаров в зимний период; - уборка и вывоз снега с придомовой территории; - окос травы; - побелка деревьев; - ремонт малых форм на детской площадке с установкой скульптурной композиции; - посадка кустарника вокруг детской площадки; - установка пластмассовой цветочницы. | Январь- декабрь |
|  | Работа с жителями: - составление смет, актов, консультации,АДС. | Постоянно |
|  | Своевременная доставка квитанции на оплату коммунальных услуг. | Постоянно |
|  | Периодическое техническое освидетельствование и измерительные работы лифтового хозяйства дома. | Июнь |
|  | Страхование лифтов. | Май |
|  | Измерение сопротивления петли «фаза-нуль» на лифтах. | Июнь |

Начальник ЖЭО                                                Н.А.Лебедева