УТВЕРЖДАЮ:

Директор ООО «СкопаСервис»

________________ Мамедов Н.Х.

« 29 » декабря  2011 г.

# План мероприятий

# ул. Лесные поляны, д. 6

# на 2012 год

| № п. п. | Наименование работ | Срок выполнения |
| --- | --- | --- |
|  | Замена запорной арматуры на стояках ГВС, ХВС и отопления. | Январь- сентябрь |
|  | Промывка и опрессовка системы отопления дома и предъявление системы отопления дома теплоснабжающей организации с получением акта подготовки дома к зиме. | По графику ООО «Теплосеть» |
|  | Монтаж трубопроводов из полипропилена (металлопласта) для перепуска стояков отопления и слив в канализацию. | Март-июнь |
|  | Окраска элеваторных узлов, поверка и замена манометров, термометров. | Июнь |
|  | Замена приборов отопления в помещении консьержной | Июль |
|  | Уборка от мусора технического этажа и подвала. | По мере необходимости |
|  | Замер сопротивления изоляции электрических сетей и заземляющих устройств с привлечением специализированной организации. | Январь |
|  | Выполнение регламентных работ с привлечением специализированной организации по техническому обслуживанию и ремонту (ТО и ТПР) автоматических установок пожарной сигнализации, пожаротушения и дымоудаления. | Май |
|  | Ремонт наличников, установка пружин, ручек и шпингалетов в дверях на переходных балконах, в межквартирных коридорах. | Январь-декабрь Декабрь |
|  | Оштукатуривание и выполнение гидроизоляции вытяжки на кровле | В летний период |
|  | Восстановление покрытия парапета на кровле из оцинкованного железа | В летний период |
|  | Ремонт козырьков балконов над квартирами №93, №94 | В летний период |
|  | Ремонт квартирного холла кв. №92,93,94,95 | В летний период |
|  | Ревизия оборудования в электрощитовой, поэтажных щитках. | Январь-декабрь |
|  | Замена и утилизация вышедших из строя выключателей, ламп и светильников в местах общего пользования, в подвале, на чердаке. | Январь-декабрь |
|  | Частичный ремонт кровли | Июль |
|  | Укрепление и ремонт отмостки | Май-июнь |
|  | Установка пандуса перед входом в подъезд дома. | Май-сентябрь |
|  | Дератизация и дезинсекция подвала и мусорокамеры. | Ежеквартально |
|  | Выдача предписаний жителям, установившим в межквартирных коридорах двери с запором, препятствующим их свободному открыванию без ключа. | Постоянно |
|  | Выполнение работ по благоустройству: - окраска скамеек, бордюрного камня, МАФ на детской площадке; - побелка деревьев; - завоз песка в песочницу; -установка дополнительных скамеек в лесопарковой зоне; - завоз плодородного грунта для газонов; - приобретение и высадка цветов; - приобретение хим. реагентов и завоз песка для посыпки тротуаров в зимний период; - уборка и вывоз снега с придомовой территории. | Май-октябрь |
|  | Работа с жителям: - составление смет, актов, консультации, АДС. | Постоянно |
|  | Своевременная доставка квитанций на оплату коммунальных услуг. | Постоянно |
|  | Периодическое техническое освидетельствование и измерительные работы на лифтах. | Май |
|  | Страхование лифтов. | Май |
|  | Измерение сопротивления петли «фаза-нуль» на лифтах. | Ноябрь |
|  | Установка пластиковых окон в машинном помещении с режимом «проветривание». | Август |

Начальник ЖЭО                                                Н.А.Лебедева