# План мероприятий

# ул. Московская, д. 10

# на 2011 год

| № п.п | Наименование работ | Срок выполнения |
| --- | --- | --- |
| 1 | Установить автоматические воздухоотводчики в количестве 10 шт на концевых стояках ГВС | май |
| 2 | Замена и ревизия кранов на стояках ГВС, ХВС и отопления (тех.этаж, подвал), замена сгонов | В течении года |
| 3 | Гидропневматическая промывка и опрессовка системы отопления дома | июнь |
| 4 | Химическая промывка теплообменников ГВС и отопления в ИТП | По графику ООО «Теплосеть» |
| 5 | Ревизия арматуры в ИТП и насосной, замена термометров, манометров. | По графику ООО «Теплосеть» |
| 6 | Промывка и опрессовка системы отопления ИТП. Предъявление системы отопления дома теплоснабжающей организации с получением акта подготовки дома к зиме. | По графику ООО «Теплосеть» |
| 8 | Уборка от мусора тех.этажа и подвала. | По мере необходи-мости |
| 9 | Ремонт наличников, замена стекол, установка пружин, ручек и щеколд в дверях на переходных балконах, межквартирных коридорах. | Постоянно в течении года |
| 10 | Окраска дверей на переходных балконах и межквартирных коридорах белой краской | Апрель – май |
| 11 | Ревизия в электрощитовых и замена вышедшего из строя оборудования. | Январь- декабрь |
| 12 | Замена вышедших из строя ламп и светильников в местах общего пользования и на фасаде дома. | Постоянно в течении года |
| 13 | Выполнение перекатки на новую скатку пожарных рукавов, присоединение к противопожарным стоякам в межквартирных холлах. | Январь, и в течении года |
| 14 | Выполнение регламентных работ с привлечением специализированной организации по техническому обслуживанию и ремонту (ТО и ТПР) автоматических установок пожарной сигнализации, пожаротушения и дымоудаления. | Февраль, апрель |
| 15 | Выдача предписаний жителям, установившим в межквартирных коридорах двери с запором, препятствующим их свободному открыванию без ключа. | Февраль- апрель |
| 16 | Изготовление, установка и окраска металлических ограждений газонов. | Май- июнь |
| 17 | Изготовление и установка металлического закрытого мусоросборника | Июль- август |
| 18 | Ремонт ограждения спортивной площадки, установка баскетбольного кольца | Апрель |
| 19 | Выполнение работ по благоустройству: - окраска бордюров, МАФ на детской площадке; - побелка деревьев; - завоз песка в песочницу; - высадка цветов и кустарников; -приобретение и установка урн взамен непригодных к дальнейшей эксплуатации -приобретение инвентаря для уборки территории; - приобретение хим. реагентов и завоз песка для посыпки тротуаров в зимний период. | Май- октябрь |
| 20 | Работа с жителям: - составление смет, актов, консультации. | Постоянно |
| 21 | Своевременная доставка квитанции на оплату коммунальных услуг. | Постоянно |
| 22 | Периодическое техническое освидетельствование и измерительные работа на лифтах. | Июль-август |
| 23 | Измерение сопротивления петли «фазы-нуль» на лифтах | По графику спец.организации 1 раз в год |