УТВЕРЖДАЮ:

Директор ООО «СкопаСервис»

________________ Мамедов Н.Х.

«  29  »  декабря  2011 г.

# План мероприятий

# ул. Московская, д. 10

# на 2012 год

| № п.п | Наименование работ | Срок выполнения |
| --- | --- | --- |
|  | Промывка теплообменников ГВС и отопления, гидропневматическая промывка системы отопления в ИТП. | По графику ООО «Теплосеть» |
|  | Ревизия арматуры в ИТП узле ХВС, поверка термометров, манометров. | По графику ООО «Теплосеть» |
|  | Ревизия запорной арматуры, предъявление системы отопления дома теплоснабжающей организации с получением акта подготовки дома к зиме. | По графику ООО «Теплосеть» |
|  | Частичная замена кранов на стояках и лежаках ХВС и ГВС | В течении года |
|  | Установка безреагентного блока очистки воды на вводе в дом | Март-апрель |
|  | Уборка от мусора технического этажа и подвала. | По мере необходи-мости |
|  | Ремонт наличников, замена стекол, установка пружин, ручек и щеколд в дверях на переходных балконах, межквартирных коридорах. | Постоянно в течении года |
|  | Окраска дверей при входе в подъезды, в мусорокамеры, в электрощитовые. | Апрель – май |
|  | Ремонт плиточного пола в подъезде №3 на незадымляемой лестнице | июнь |
|  | Ревизия в электрощитовых и замена вышедшего из строя оборудования. | Январь- декабрь |
|  | Замена и утилизация вышедших из строя ламп и светильников в местах общего пользования и на фасаде дома. | Постоянно в течении года |
|  | Замена освещения козырьков над подъездами энергосберегающими лампами. | Март-май |
|  | Выполнение перекатки на новую скатку пожарных рукавов, присоединение к противопожарным стоякам в межквартирных холлах. | Январь, и в течении года |
|  | Выполнение регламентных работ с привлечением специализированной организации по техническому обслуживанию и ремонту (ТО и ТПР) автоматических установок пожарной сигнализации, пожаротушения и дымоудаления. | Январь - декабрь |
| 15 | Выдача предписаний жителям, установившим в межквартирных коридорах двери с запором, препятствующим их свободному открыванию без ключа. | Февраль- апрель |
|  | Проверка индивидуальных приборов учета воды в квартирах. | Ежеквартально |
| 16 | Изготовление, установка и окраска металлических ограждений газонов, изготовление и установка лавочек | Май- июнь |
|  | Изготовление и установка поручня при входе в подъезд №3 | Январь |
|  | Частичный ремонт плиточного пола в лифтовом холле 3-го подъезда |  |
|  | Укладка тротуарной плитки на месте решеток для очистки обуви при входе в подъезды | Май-июнь |
| 18 | Ремонт ограждения спортивной площадки. | Апрель |
| 19 | Выполнение работ по благоустройству: - ремонт малых форм на детской площадке; - окраска бордюров, МАФ на детской площадке; - ремонт сетки на игровой площадке; - побелка деревьев; - завоз песка в песочницу; - приобретение и высадка цветочной рассады и кустарников; - приобретение инвентаря для уборки территории; - приобретение хим. реагентов и завоз песка для посыпки тротуаров в зимний период. - уборка и вывоз снега с придомовой территории - окос травы, подрезка кустарников | Май- октябрь |
|  | Дератизация, дезинсекция подвалов и мусорокамер | По графику |
|  | Промывка и прочистка стволов мусоропровода | Ежеквартально |
| 20 | Работа с жителями: - составление смет, актов, консультации, АДС. | Постоянно |
| 21 | Своевременная доставка квитанции на оплату коммунальных услуг. | Постоянно |
| 22 | Периодическое техническое освидетельствование и измерительные работы на лифтах. | Июль-август |
|  | Страхование лифтов | Май |
| 23 | Измерение сопротивления петли «фаза-нуль» на лифтах | Июль-август |

Начальник ЖЭО                                                Н.А.Лебедева