# План мероприятий

# ул. Пушкинская, д. 49

# на 2011 год.

| № п.п | Наименование работ | Срок выполнения |
| --- | --- | --- |
| 1 | Замена запорной арматуры на стояках ГВС, ХВС и отопления | Январь- сентябрь |
| 2 | Замена общедомовых канализационных стояков. | По заявкам |
| 3 | Промывка и опрессовка системы отопления дома и предъявление системы отопления дома теплоснабжающей организации с получением акта подготовки дома к зиме. | По графику ООО «Теплосеть» |
| 4 | Окраска теплового узла, замена манометров, термометров. | Июнь |
| 5 | Установка автоматического прибора контроля тепла | Март |
| 6 | Уборка от мусора тех.этажа. | По мере необходи- мости |
| 7 | Окраска и обработка деревянных стропил на тех. этаже огнезащитным составом. |  |
| 8 | Ремонт оголовков вентиляционных шахт на кровле. | Июнь |
| 9 | Замер сопротивления изоляции электрических сетей и заземляющих устройств с привлечением специализированной организации. | Январь |
| 10 | Выполнение перекатки на новую скатку пожарных рукавов, присоединение к противопожарным стоякам в межквартирных холлах. | Январь |
| 11 | Выдача предписаний жителям, установившим в межквартирных коридорах двери с запором, препятствующим их свободному открыванию без ключа. | Постоянно |
| 12 | Ремонт наличников, установка пружин, ручек, стекла и щеколд в дверях межквартирных коридорах. | Январь- декабрь |
| 13 | Ревизия оборудования в электрощитовой, поэтажных щитках. | Январь- декабрь |
| 14 | Замена вышедших из строя выключателей, ламп и светильников в местах общего пользования, в подвале, на чердаке. | Январь- декабрь |
| 15 | Приобретение и установка рассеивателей для светильников ЛСП взамен, вышедших из строя. | Февраль |
| 16 | Выполнение работ по благоустройству: - окраска скамеек, бордюрного камня, МАФ на детской площадке; - побелка деревьев; - завоз песка в песочницу; - завоз плодородного грунта для газонов; - посадка цветов; - приобретение и замена урн на детской площадке; - приобретение инвентаря для уборки территории; - приобретение хим. реагентов и завоз песка для посыпки тротуаров в зимний период; - уборка и вывоз снега с придомовой территории. | Январь- декабрь |
| 17 | Работа с жителям: - составление смет, актов, консультации. | Постоянно |
| 18 | Своевременная доставка квитанции на оплату коммунальных услуг. | Постоянно |
| 19 | Периодическое техническое освидетельствование и измерительные работа на лифтах. | декабрь |
| 20 | Измерение сопротивления петли «фазы-нуль» на лифтах | По графику спец.организации 1 раз в год |