УТВЕРЖДАЮ:

Директор ООО «СкопаСервис»

________________ Мамедов Н.Х.

«  29  » декабря  2011 г.

# План мероприятий

# ул. Пушкинская, д. 49

# на 2012  год.

| № п.п | Наименование работ | Срок выполнения |
| --- | --- | --- |
|  | Ревизия и замена запорной арматуры на стояках ГВС, ХВС и отопления. | Январь- сентябрь |
|  | Замена вышедших из строя общедомовых канализационных стояков по заявкам жителей. | По заявкам |
|  | Промывка и опрессовка системы отопления дома и предъявление теплоснабжающей организации с получением акта готовности дома к зиме. | По графику ООО «Теплосеть» |
|  | Окраска теплового узла, поверка и замена манометров, термометров. | Июнь |
|  | Выведение системы дымоудаления и пожаротушения на пульт диспетчерской службы. | февраль |
|  | Выполнение регламентных работ с привлечением специализированной организации по техническому обслуживанию и ремонту (ТО и ТПР) автоматических установок пожарной сигнализации, пожаротушения и дымоудаления. | В течении года |
|  | Установка в местах общего пользования недостающих пожарных рукавов. | В течении года |
|  | Уборка от мусора технического этажа, козырьков над подъездами. | По мере необходи мости |
|  | Косметический ремонт в машинном отделении. | Июнь-август |
|  | Ремонт отмостки. | Июнь-сентябрь |
|  | Изготовление из металла и установка навеса над входом в подъезд дома. | Июль-август |
|  | Ремонт фасада дома (расшивка межэтажных швов). | Апрель-июль |
|  | Окраска входных дверей в подъезд. | Май |
|  | Окраска вентиляционного короба на 12 этаже. | март |
|  | Выполнение перекатки на новую скатку пожарных рукавов, присоединение к противопожарным стоякам в межквартирных холлах. | Июль |
|  | Выдача предписаний жителям, установившим в межквартирных коридорах двери с запором, препятствующим их свободному открыванию без ключа. | Постоянно |
|  | Утепление двери входа в подъезд со стороны незадымляемой лестницы. | Июль |
|  | Проверка индивидуальных приборов учета воды в квартирах. | Ежеквартально |
|  | Ремонт наличников, установка пружин, ручек, стекла и щеколд в дверях межквартирных коридоров. | Январь- декабрь |
|  | Малярно-восстановительный ремонт 1-го этажа. | февраль |
|  | Частичная окраска тамбуров мусоропровода на этажах. | Май-сентябрь |
|  | Ремонт откосов в лифтовых холлах. | Июнь-июль |
|  | Ревизия оборудования в электрощитовой, поэтажных щитках. Замена автоматов. | Январь- декабрь |
|  | Замена и утилизация вышедших из строя выключателей, ламп и светильников в местах общего пользования. | Январь- декабрь |
|  | Приобретение и установка светового короба адресной таблички. | Февраль-март |
|  | Частичный ремонт и замена плиточного пола в местах общего пользования. | Июль |
|  | Выполнение работ по благоустройству: - окраска скамеек, бордюрного камня, МАФ на детской площадке; - побелка деревьев; - завоз песка в песочницу; - завоз плодородного грунта для газонов, посев газонной травы; - приобретение и высадка цветочной рассады; - приобретение и замена урн на детской площадке; - приобретение хим. реагентов и завоз песка для посыпки тротуаров в зимний период; - уборка и вывоз снега с придомовой территории; - окос травы, подрезка кустарников. | Январь- декабрь |
|  | Работа с жителями: - составление смет, актов, консультации, АДС. | Постоянно |
|  | Своевременная доставка квитанции на оплату коммунальных услуг. | Постоянно |
|  | Периодическое техническое освидетельствование и измерительные работа на лифтах. | Декабрь |
|  | Страхование лифтов. | Май |
|  | Измерение сопротивления петли «фаза-нуль» на лифтах. | Декабрь |

Начальник ЖЭО                                                Н.А.Лебедева