УТВЕРЖДАЮ:

Директор ООО «СкопаСервис»

________________ Мамедов Н.Х.

«  29  »  декабря   2011 г.

# План мероприятий

# мкр. Южное Кучино, д. №2

# на 2012 год.

| № п.п | Наименование работ | Срок выполн. |
| --- | --- | --- |
|  | Ревизия запорной арматуры на стояках ГВС, ХВС и отопления | Январь- сентябрь |
|  | Промывка и опрессовка системы отопления дома и предъявление теплоснабжающей организации с получением акта готовности дома к зиме. | По графику в/ч 35533 |
|  | Окраска элеваторных узлов, поверка и замена манометров, термометров. Частичная замена аварийного участка лежака горячего водоснабжения. | Июнь |
|  | Уборка от мусора технического этажа и подвала. | по мере необходи мости |
|  | Замер сопротивления изоляции электрических сетей и заземляющих устройств с привлечением специализированной организации. | По графику |
|  | Ремонт наличников, установка пружин, ручек, стекла в дверях межквартирных коридорах. | Январь- декабрь |
|  | Замена автоматов в электрощитовой. | Январь- декабрь |
|  | Приобретение и установка пожарных шкафов и рукавов по предписанию Госпожнадзора. | Март-апрель |
|  | Приобретение и установка противопожарных дверей в машинное отделение, на кровлю и технический этаж | Март-декабрь |
|  | Замена и утилизация вышедших из строя выключателей, ламп и светильников в местах общего пользования, в подвале, на чердаке | Январь- декабрь |
|  | Замена не пригодных к дальнейшей эксплуатации ковшей мусоропровода, ремонт и окраска стволов | В течении года |
|  | Частичный ремонт кровельного покрытия и козырьков над балконами. | Июль-сентябрь |
|  | Заделка трещин панелей в машинных отделениях 1,2,3,4 подъездов | апрель |
|  | Устранение протечек козырька 3 подъезда | июнь |
|  | Ремонт холла 1–х этажей | Май-август |
|  | Частичный малярно-восстановительный ремонт стен в местах общего пользования | Июнь-август |
|  | Дератизация и дезинсекция подвала и мусорокамер | По графику |
|  | Выполнение работ по благоустройству: - окраска скамеек, бордюрного камня, МАФ на детской площадке; - побелка деревьев; - завоз песка в песочницу; - завоз плодородного грунта для газонов; - приобретение и посадка цветочной рассады; - приобретение и установка лавочек; - приобретение инвентаря для уборки территории; - приобретение хим. реагентов и завоз песка для посыпки тротуаров в зимний период; - уборка и вывоз снега с придомовой территории. - - окос травы, подрезка кустарников | Январь- декабрь |
|  | Устройство цветочницы-клумбы «корзинка» | Май-июнь |
|  | Установка урн | Май-июнь |
|  | Приобретение и установка дополнительных МАФ на детской площадке | Май-июнь |
|  | Окраска ограждения катка | Май |
|  | Работа с жителями: - составление смет, актов, консультации. | Постоянно |
|  | Проверка индивидуальных приборов учета воды в квартирах. | Ежеквартально |
|  | Своевременная доставка квитанции на оплату коммунальных услуг. | Постоянно |
|  | Периодическое техническое освидетельствование и измерительные работа на лифтах. | Май-август |
|  | Страхование лифтов | Май |
|  | Измерение сопротивления петли «фаза-нуль» на лифтах | Июнь |
|  | Частичный малярно-восстановительный ремонт стен в местах общего пользования (устранение вандальных надписей) | Июнь-август |
|  | Капитальный ремонт кровли | При выделении средств из Федерального фонда |

Начальник ЖЭО                                                Н.А.Лебедева