# План мероприятий

# ул. Южная, д. 7 на 2011 год

| № п.п | Наименование работ | Срок выполнения |
| --- | --- | --- |
| 1 | Замена и ревизия кранов на стояках ГВС, ХВС и отопления (тех.этаж, подвал), замена сгонов | Январь- декабрь |
| 2 | Гидропневматическая промывка и опрессовка системы отопления дома | По графику ООО «Теплосеть» |
| 3 | Ревизия арматуры в ИТП и насосной, замена термометров, манометров. Предъявление системы отопления дома теплоснабжающей организации с получением акта подготовки дома к зиме. | Август |
| 4 | Уборка от мусора тех.этажа и подвала. Очистка козырьков подъездов от мусора. | По мере необходи-мости |
| 5 | Ремонт наличников, замена стекол, установка пружин, ручек и щеколд в дверях на переходных балконах, межквартирных коридорах. | По мере необходи-мости |
| 6 | Ревизия в электрощитовых и замена вышедшего из строя оборудования. | 1 раз в год |
| 7 | Замена не пригодных к дальнейшей эксплуатации ламп, светильников, выключателей в местах общего пользования, в заградительных огнях, на адресной табличке. | По мере необходи-мости |
| 8 | Выполнение перекатки на новую скатку пожарных рукавов, присоединение к противопожарным стоякам в межквартирных холлах. | Январь |
| 9 | Выполнение регламентных работ с привлечением специализированной организации по техническому обслуживанию и ремонту (ТО и ТПР) автоматических установок пожарной сигнализации, пожаротушения и дымоудаления. | Февраль, апрель |
| 10 | Выдача предписаний жителям, установившим в межквартирных коридорах двери с запором, препятствующим их свободному открыванию без ключа. | постоянно |
| 11 | Изготовление контейнеров для мусора в количестве 8 шт. | Февраль |
| 12 | Изготовление, установка и окраска металлических ограждений газонов. | Май- июнь |
| 13 | Выполнение работ по благоустройству: - окраска скамеек, бордюрного камня, МАФ на детской площадке; - побелка деревьев; - завоз песка в песочницу; - устройство цветников; - устройство «японского садика» -подсыпка плодородного грунта с посевом газонной травы; - посадка кустарника (по необходимости) - приобретение инвентаря для уборки территории; - приобретение хим. реагентов и завоз песка для посыпки тротуаров в зимний период. | Май- октябрь |
| 14 | Работа с жителям: - составление смет, актов, консультации. | Постоянно |
| 15 | Своевременная доставка квитанции на оплату коммунальных услуг. | Постоянно |
| 16 | Периодическое техническое освидетельствование и измерительные работа на лифтах. | Апрель |
| 17 | Измерение сопротивления петли «фазы-нуль» на лифтах | По графику спец.организации 1 раз в год |