УТВЕРЖДАЮ:

Директор ООО «СкопаСервис»

________________ Мамедов Н.Х.

«  29 »  декабря  2011 г.

# План мероприятий

# ул. Южная, д. 7 на 2012 год

| № п.п | Наименование работ | Срок выполнения |
| --- | --- | --- |
|  | Замена и ревизия кранов на стояках ГВС, ХВС и отопления (тех. этаж, подвал), замена сгонов, регулировка балансировочных кранов. | Январь- декабрь |
|  | Химическая промывка теплообменников ГВС и отопления в ИТП. Гидропневматическая промывка и опрессовка системы отопления дома с предъявлением теплоснабжающей организации и получение акта готовности дома к зиме. | По графику котельной В/ч35533 |
|  | Ревизия арматуры в ИТП, поверка и замена термометров, манометров. | Май-август |
|  | Установка пожарных рукавов в шкафах. | В течении года |
|  | Уборка от мусора тех.этажа и подвала. Очистка козырьков подъездов и нежилых помещений от мусора и снега. | По мере необходимости |
|  | Ремонт наличников, замена стекол, установка пружин, ручек и щеколд в дверях на переходных балконах, межквартирных коридорах. | По мере необходимости |
|  | Косметический ремонт 1-х этажей всех подъездов. | Май-июнь |
|  | Ремонт и окраска цоколя. | Май-июнь |
|  | Ревизия в электрощитовых и замена вышедшего из строя оборудования. | 1 раз в год |
|  | Замена и утилизация непригодных к дальнейшей эксплуатации ламп, светильников, выключателей в местах общего пользования, в заградительных огнях, на адресной табличке. | По мере необходимости |
|  | Промывка и прочистка стволов мусоропровода. | Ежеквартально |
|  | Выполнение перекатки на новую скатку пожарных рукавов, присоединение к противопожарным стоякам в межквартирных холлах. | Май-август |
|  | Изготовление и установка шкафа в месте присоединения пожарных машин (цоколь 4-го подъезда). | Июль |
|  | Восстановление системы дымоудаления и пожаротушения. | Февраль- апрель |
|  | Установка и изготовление противопожарных дверей на техническом этаже | Декабрь |
|  | Приобретение и установка решеток на отводы ливнестоков, взамен украденных. |  |
|  | Проверка индивидуальных приборов учета воды в квартирах. | Ежеквартально |
|  | Частичный ремонт плиточного покрытия пола. | Сентябрь |
|  | Выдача предписаний жителям, установившим в межквартирных коридорах двери с запором, препятствующим их свободному открыванию без ключа. | Постоянно |
|  | Выполнение работ по благоустройству: - окраска скамеек, бордюрного камня, МАФ на детской площадке; - ремонт качелей; - побелка деревьев; - завоз песка в песочницу; -подсыпка плодородного грунта с посевом газонной травы; - приобретение и высадка цветочной рассады; - посадка кустарника (по необходимости); - приобретение хим. реагентов и завоз песка для посыпки тротуаров в зимний период; - уборка и вывоз снега с придомовой территории; - окос травы, подрезка кустарников. | Май- октябрь |
|  | Дератизация и дезинсекция в подвале и мусорокамерах. | Ежеквартально |
|  | Работа с жителями: - составление смет, актов, консультации, АДС. | Постоянно |
|  | Своевременная доставка квитанции на оплату коммунальных услуг. | Постоянно |
|  | Периодическое техническое освидетельствование и измерительные работа на лифтах. | Апрель |
|  | Страхование лифтов. | Май |
|  | Измерение сопротивления петли «фаза-нуль» на лифтах. | Июнь |
|  | Изготовление и установка дверей в незадымляемой зоне 4-го подъезда. | Январь |

Начальник ЖЭО                                                Н.А.Лебедева